屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵する危険物の概要 |  |  | 引火点 |  |  |  |  | ℃ |  | 貯蔵温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 基礎、据付方法の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 | 形状 |  |  |  |  | 常 圧 ・ 加 圧（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＰａ） |  |  |
|  | 寸法 |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材質、板厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通気管 |  | 種 別 |  |  |  |  |  | 数 |  | 内径又は作動圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ ｋＰa |  |
|  | 安全装置 |  | 種 別 |  |  |  |  |  | 数 |  | 作動圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＰa |  |
|  | 液量表示装置 |  |  |  |  |  | 引火防止装置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不活性気体の 封入設備 |  |  |  |  |  | タンク保温材 の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注入口の位置 |  |  |  |  |  |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防油堤 | 構 造 |  |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水設備 |  |  |  |  |
| ポンプ設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  |  | タンクの加熱設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。